PROJETO DE LEI Nº  12/2009

SÚMULA:	Torna obrigatória a instalação de aparelhos sensores e bloqueadores de vazamento de gás nos edifícios e estabelecimentos que menciona.

SALA DAS SESSÕES,   2 de fevereiro de 2009.

JOEL GARCIA

VEREADOR

Texto do Projeto de Lei anexo

PROJETO DE LEI Nº                     /2009

SÚMULA:	Torna obrigatória a instalação de aparelhos sensores e bloqueadores de vazamento de gás nos edifícios e estabelecimentos que menciona.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. lº	É obrigatória a instalação de aparelhos sensores e bloqueadores de vazamento de gás com a finalidade de detectar vazamentos nos seguintes edifícios e estabelecimentos que se utilizam de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), gás encanado de nafta ou gás natural no Município de Londrina:

I – os prédios residenciais,  comerciais e de uso misto com mais de dois pavimentos,   nos quais cada unidade deverá ser equipado com sensor – bloqueador; e

II – os estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviço, clubes recreativos, sociais ou de serviços,  hospitais,   bares, hotéis,  motéis,  shoppings,  instituições de ensino, restaurantes e similares.

Art. 2º	O aparelho mencionado no artigo 1º deverá detectar e bloquear automaticamente o vazamento do gás liquefeito de petróleo (GLP), gás encanado de nafta ou gás natural.

Art. 3º	Nos locais onde o gás utilizado seja o GLP, os sensores deverão ser posicionados  junto ao piso,  e as válvulas de bloqueios instaladas:

I – junto ao botijão de gás, logo após o registro de pressão no caso de estabelecimento individual; e

II – junto ao ponto de abastecimento interno da unidade habitacional nos casos de fornecimento com botijão ou bateria de botijões posicionados a distância da referida unidade ou de fornecimento coletivo.

PROJETO DE LEI Nº                   /2009

Art. 4º	Nos locais onde o gás utilizado seja encanado de nafta ou natural,  os sensores deverão estar posicionados junto ao teto,  e as válvulas de bloqueio junto ao ponto de estabelecimento interno de cada unidade habitacional.

Art. 5º	Considerar-se-á aparelho sensor e bloqueador de vazamento de gás o equipamento que:

I – seja capaz de detectar um vazamento de gás num lapso de tempo não superior a cinco segundos em presença de uma concentração não superior a vinte por cento do limite inferior  de explosividade (LIE) do tipo de gás em uso;

II – emita alerta sonoro e visual indicando a situação do vazamento;

III – tendo detectado um vazamento de gás,  acione imediata e automaticamente o sistema de bloqueio da passagem do gás independentemente de qualquer ação humana;

IV – tendo sido executado o bloqueio,  exija rearme manual para que o usuário tenha ciência da existência do vazamento e possa reparar o problema antes de religar o aparelho;

V – seja capaz de bloquear o fluxo de gás automaticamente mesmo na falta de energia elétrica bem como de rearmar o dispositivo  detector-bloqueador quando do retorno da energia sem que haja intervenção humana;  e

VI – contenha documento comprovando a aprovação pelo Inmetro e esteja de acordo com a norma NBR-8473,  que regulamenta a utilização de gás de uso doméstico.

Art. 6º	A instalação e a avaliação de funcionamento inicial ficarão a cargo dos estabelecimentos e dos prédios residenciais que se enquadrarem na obrigatoriedade prevista nos incisos I e II do artigo 1º desta lei,  por meio de empresas que comercializem dispositivos que preencham os requisitos técnicos e de segurança previstos no artigo 5º desta lei.

PROJETO DE LEI Nº                   /2009

Art. 7º	A fiscalização destinada a constatar o cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda, que,  no desempenho de suas funções, adotará as seguintes providências:

I – na constatação de que os estabelecimentos e os prédios residenciais de que trata esta lei não tenham adotado as providências nela previstas ou as tenham cumprido parcialmente,  lavrará uma notificação com o prazo de trinta dias para a regularização exigida; e

II – decorrido o prazo previsto sem que os notificados tenham cumprido com os termos da notificação,  sujeitará o infrator à multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até a integral regularização e o cumprimento da lei.

Art. 8º	Nos novos prédios ou nas novas construções deverá constar do projeto a instalação do sensor – bloqueador, sem o qual o projeto não será aprovado.

Art. 9º	A Secretaria Municipal de Fazenda expedirá, no âmbito da respectiva competência, as instruções complementares necessárias à correta aplicação do disposto nesta lei.

Art. 10.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES,   2 de fevereiro de 2009.

JOEL GARCIA

VEREADOR

mms

PROJETO DE LEI Nº                     /2009

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade tornar obrigatória a instalação de aparelhos sensores com a finalidade de detectar e bloquear vazamentos de gás nos edifícios e estabelecimentos que utilizam botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), gás encanado de nafta ou natural no Município de Londrina.

Não há como negar o risco permanente ao qual as pessoas estão expostas quando se encontram em ambiente sem a monitoração de vazamento de gás.

Por meio do olfato não se consegue discernir entre concentrações perigosas e não-perigosas de gás.

Assim, fazem-se necessárias medidas preventivas de vazamento de gás sempre em vista da segurança da população.

Feitas essas ponderações, solicitamos o apoio dos dignos Pares à presente proposta.

SALA DAS SESSÕES,   2 de fevereiro de 2009.

JOEL GARCIA

VEREADOR